시험 장비 세부 정보

01 신호 발생기

▶주파수 범위 8 kHz ~ 6 GHz
▶최대 +33 dBm의 고출력
▶최대 1 GHz의 내부 RF 변조 대역폭

02 전자파 테스트 리시버

▶주파수 범위 1 Hz ~ 26.5 GHz
▶모든 관련 표준에 부합함: CISPR 16-1-1, ANSI C63.2, MIL-STD-461 및 FCC
▶FFT 기반 시간 영역 스캔(TDS)을 사용한 측정

03 스펙트럼 분석기

▶주파수 범위 2 Hz ~ 43.5 GHz

▶최대 8.3GHz 내부 분석 대역폭
▶800MHz 실시간 분석 대역폭(240만 FFT/s, 0.46µ POI)

04 전도 내성시험 시스템

▶주파수 범위 10 kHz ~ 400 MHz

▶11452-4 Bulk current injection

▶현대 기아, GM, 르노 외 OEM규격 시험 가능

05 네트워크 분석기

▶주파수 9 kHz ~ 8.5GHz 
▶짧은 스위프 시간(예: 401 포인트의 경우 4ms)
▶98 dB의 넓은 전력 스위프 범위

06 방사 내성시험 시스템

▶주파수 범위 146 MHz ~ 6 GHz

▶11452-9 Portable transmitters

▶현대 기아, GM, 르노 외 OEM규격 시험 가능

07 레이더 타겟 시뮬레이터

▶주파수 범위 76 GHz ~ 81 GHz

▶최대 4GHz 내부 분석 대역폭

▶최대 IF 경로 수: 최대 4개(개별 방위각, 거리, RCS, 도플러)

08 GNSS 시뮬레이터

▶주파수 범위 100 kHz ~ 44 GHz
▶최대 +18 dBm의 고출력
▶최대 1 GHz의 내부 RF 변조 대역폭